# Приложение 1

К договору № 1620187346251412539005687/____

# от «___»___________ 201__ г.

# Техническое Задание

- Заказчик: АО «Воентелеком»

- Подрядчик:

- Финансирование: Федеральный бюджет

- Основание: Государственный контракт № 1620187346251412539005687 от 30.09.2016 г.

- Титул:  Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием (по спецификации)

- Шифр: ВТК-685015-Ц15-1_ХХХХ

- Стадийность:	В один этап.

Проведение строительно-монтажных (СМР) и пуско-наладочных (ПНР) работ.

- Общие положения:

8.1. Работы выполнить в соответствии с Техническими требованиями на выполнение работ по оснащению объектов Министерства обороны Российской Федерации (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию), Техническими решениями передаваемыми Заказчиком Исполнителю в соответствии с п.2.3.3 Договора.

8.2. Результатом выполнения работ является отчетная документация (далее –ОД), документы по результатам пуско-наладочных и монтажных работ, а также иных работ, а так же смонтированное, настроенное и готовое к вводу в эксплуатацию Оборудование. Состав ОД определяется согласно  Приложения № 2 к настоящему техническому заданию, на основании видов СМР/ПНР по Объекту.

  - Разработанная ОД должна быть согласованна с Заказчиком и Получателем.

8.4. Согласованная Заказчиком и Получателем ОД передается Заказчику в печатном виде в формате листов не более А3, и черно-белом исполнении.

8.5. Документация в электронном виде должна быть представлена в следующих форматах:

  - Исходные файлы чертежей в формате AutoCad (не позднее версии 2009), текстовые документы в формате Word;

  - Сводный файл чертежей по Альбомам в формате Adobe Acrobat (для печати).

8.6. Передаваемые файлы должны быть размещены в папке. Название папки должно иметь следующий формат:

ХХХХ_НН_ДД.ММ.ГГ

где:

ХХХХ – четырехзначный код Объекта

НН – ИД (исполнительная документация)

ДД.ММ.ГГ – дата, месяц и год составления спецификации.

8.7. Название Исходных файлов чертежей должны иметь следующий формат:

ХХХХ_НН_МММ_Наименование чертежа.ррр

где:

ХХХХ – четырехзначный код Объекта

МММ – Марка альбома (ОПД, АТСО, АТСР, РСРТС и т.д.)

Наименование чертежа – указывается Подрядчиком исходя из содержания чертежа.

ррр – формат файла (dwg, pdf).

  - Название Сводного файла чертежей по альбомам в формате Adobe Acrobat должно иметь следующий формат:

ХХХХ_НН_МММ.pdf

где:

ХХХХ – четырехзначный код Объекта

МММ – Марка альбома Технических решений (ОПД, АТСО, АТСР, РСРТС и т.д.).  Основные технические решения представляются в виде одного файла без указания марки альбома.