Приложение № 2

к техническому заданию

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Настоящим приложением определятся состав и содержание разрабатываемой Исполнителем отчетной документации (далее – ОД) в зависимости от перечня строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по Объекту.

  - Разработку ОД вести в соответствии с техническими требованиями и иными нормативно-техническими требованиями (в том числе, СНиПы, ГОСТы и т.д.)

  - Список используемых сокращений:

СМР – Строительно-монтажные работы;

ПНР – Пуско-наладочные работы;

ОПД – Оборудование передачи данных;

АРМ – Автоматизированное рабочее место;

АТСР – Автоматическая телефонная станция режимной связи;

АТСО – Автоматическая телефонная станция открытой связи;

РМК – Программно-аппаратный комплекс ручного междугородного коммутатора;

ВТС – Ведомственная телефонная сеть;

ЗВКС – Закрытая видеокоференцсвязь

ТФоП –Телефонная сеть общего пользования;

РСРТС – Распределительная сеть режимной телефонной связи;

РСОТС – Распределительная сеть открытой телефонной связи

ЛВСЗС – Локальная вычислительная сеть закрытого сегмента;

ЛВСОС – Локальная вычислительная сеть открытого сегмента;

ШКОН – Шкаф оптический настенный;

ВЭРС – Выделенная электрическая распределительная сеть;

ГРЩ – Главный распределительный щит;

ОС – Охранная сигнализация;

ТЗС – Терминальная земная станция спутниковой связи;

ЛС – Линейно-кабельные сооружения;

КНС – Кабеленесущие системы;

  - Состав альбомов и томов ОД в зависимости от перечня ПНР по Объекту (ХХХХ – четырехзначный код объекта):

| Номер тома/ альбома | Шифр | Наименование альбома | Вид СМР/ПНР по Объекту согласно Дополнительному соглашению, для которого разрабатывается документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Альбом 1 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ОПД | Оборудование передачи данных | ПНР ОПД |
| Альбом 2 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-АТСР | Автоматическая телефонная станция режимной связи | ПНР АТСР |
| Альбом 3 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-АТСО | Автоматическая телефонная станция открытой связи | ПНР АТСО |
| Альбом 4 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-РСРТС | Распределительная сеть режимной телефонной связи | СМР РСРТС |
| Альбом 5 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-РСОТС | Распределительная сеть открытой телефонной связи | СМР РСОТС |
| Альбом 6 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ЛВСЗС | Локальная вычислительная сеть закрытого сегмента | СМР ЛВСЗС |
| Альбом 7 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ЛВСОС | Локальная вычислительная сеть открытого сегмента | СМР ЛВСОС |
| Альбом 8 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ВЭРС | Выделенная электрическая распределительная сеть | ПНР ОПД, ПНР АТСР, ПНР АТСО, ПНР РМК, СМР ЛВСЗС ВЭРС, СМР ЛВСОС ВЭРС, ПНР ССС, ПНР ЦРРС, ПНР ТЗС, ПНР ВН |
| Альбом 9 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ОС | Охранная сигнализация | ПНР ОПД (в части закрытого сегмента), ПНР АТСР, СМР ЛВСЗС ОХР, СМР РСРТС ОХР |
| Альбом 10 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-КНС | Кабеленесущие системы | СМР РСРТС, СМР РСОТС, СМР ЛВСЗС, СМР ЛВСОС, |
| Альбом 11 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ССС | Станция спутниковой связи | ПНР ССС |
| Альбом 12 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ЦРРС | Цифровая радиорелейная станция | ПНР ЦРРС |
| Альбом 13 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-РМК | Программно-аппаратный комплекс ручного междугородного коммутатора | ПНР РМК |
| Альбом 14 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ВРС | Внешние распределительные сети | При оснащении более одного здания/сооружения |
| Альбом 15 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ЗВКС | Закрытая видеоконференцсвязь | ПНР ЗВКС |
| Альбом 16 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ВН | Система видеонаблюдения | ПНР ВН |
| Том 1 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-ПР | Приложения |  |
| Том 3 | ВТК-685015- Ц15-1-ХХХХ-Ведомость | Ведомость использованных материалов и выполненных работ | Сводная по всем альбомам СМР и ПНР |

  - Общее количество, наименование и состав Альбомов не может быть меньше, чем количество альбомов в Техническом решении, предоставленном Заказчиком и согласованном Получателем.

  - Содержание 1 тома исполнительной документации:

- Общий журнал работ;

- Акты проведения входного контроля материалов;

- Акт приемки-передачи оборудования в монтаж;

- Таблица данных (перечень оборудования с серийными номерами и месторасположением, характеристика, состав узла связи и распределительной сети);

- Акт освидетельствования скрытых работ

- Протоколы измерений параметров линий связи

  - Протоколы на ВОЛС:

- Протоколы измерения электрического сопротивления внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы - «земля») перед прокладкой (ВОЛС  ПТЭ-9)

- Протокол входного контроля строительных длин ВОК на барабане (ВОЛС-РД-4)

- Протокол и измерения затухания ОВ  строительной длины кабеля после прокладки (ВОЛС-РД-4)

- Рефлектограмма оптических волокон смонтированной кабельной линии

- Протокол измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы - «земля») после прокладки (ВОЛС-ПТЭ-9)

  - Протоколы на симметричный кабель:

- Протокол электрических измерений постоянным током симметричного кабеля  перед прокладкой (4-МВЛКС)

- Протокол электрических измерений постоянным током межстанционной кабельной линии (2-КЛМС)

- Протокол измерений защищенности на дальнем конце (6-МВЛКС)

  - Протоколы монтажа муфт и кроссов

- Паспорт на смонтированный оптический кросс (ВОЛС–РД-4)

- Протокол измерений неразъемных (сварных) соединений на смонтированную муфту №            оптического кабеля (ВОЛС – ПТЭ-5)

- Паспорта на смонтированные оптические  муфты (ВОЛС–РД4)

- Технический отчет испытания электроустановки:

- Пояснительная записка;

- Протокол № 1 визуального осмотра;

- Протокол № 2 проверки наличия цепи между заземлённой электроустановкой и элементами заземлённой установки;

- Протокол № 3 измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;

- Протокол № 4 проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;

- Протокол №5 проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В;

- Протокол №6 контрольного разряда – заряда аккумуляторной батареи

- Копия свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- Ведомость дефектов;

- Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации.

- Свидетельства о поверке измерительного оборудования

- Акт об окончании монтажных работ

- Сертификаты на материалы и оборудование

- Лицензии на допуск подрядной организации